Załącznik nr 1B.2 do SIWZ

Zadanie nr  2: Opis parametrów ocenianych dla Ultrasonografu przenośnego:aparat USG mobilny z zestawem sond. 

Lp.	Sprzęt	Liczba sztuk	
	  Ultrasonograf przenośny: aparat USG mobilny z zestawem sond	1	
	Producent………………………………………………	Model……………………………	
	Wymagania Zamawiającego	Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości )	
1.		Monitor kolorowy LED/LCD min. 15 cali*
  21-25 cali – 5 pkt                                       
  16- 20 cali -3pkt
  15 cali- 0pkt  

* przy czym max. 25 cali           
(parametr oceniany)		
1.		Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań min. 240 GB. 
  241 GB – 500 GB – 5 pkt
  240 GB -  0 pkt                                                                 
  (parametr oceniany)		
1.		Wbudowany w ultrasonograf akumulator pozwalający na pracę bez zasilania w czasie min. 30 minut
 60 minut -10 pkt
 45 minut -5 pkt
 30 minut- 0 pkt                   
            (parametr oceniany)		
                                                             Warunki dostawy	
1.		     Termin dostawy  liczony od daty podpisania umowy 
•	dla terminu dostawy wynoszącego do 5 dni od podpisania umowy –   20 pkt
•	dla terminu dostawy wynoszącego od 6 do 10 dni od podpisania umowy –   10 pkt
•	dla terminu dostawy wynoszącego powyżej 10 dni od podpisania umowy* –  0 pkt
* przy czym maksymalny termin realizacji zamówienia nie może być późniejszy niż 25.08.2017r.
 
                                                                                               (parametr oceniany)